УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

__________________________________________

_______________________/__________________/

подпись                            Ф. И.О.

«_____ » ______________________ 20 __ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ___ от «_______»________________20___г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

___Первомайский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Николая Степеновича Доровского с. Подбельск  муниципального района Похвистневский Самарской области  (Первомайский филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск)__________________________________

(полное юридическое наименование объекта)

_446466, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Первомайск, ул. Первомайская, д.68________________

_Тел.: 8(84656)61262, 8(84656)65175, Уздяев Владимир Николаевич – директор, Волкова Татьяна Ивановна – заведующая филиалом________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта _село Первомайск______________________________________________________________________

2. Ведомственная принадлежность _ Министерство образования и науки Самарской области в лице Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области___________________________________________________________

Вид деятельности _образование__________________________________________________________________________________________

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта  _муниципальная___________________________________________________________________________

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг _55______________________________________________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта _отдельностоящее, количество этажей – 2, занимаемый организацией этаж – 1, материал несущих конструкций - железобетон________________________________________________________________________________

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов __1 – основной вход(центральный), 1- эвакуационный выход _________________________________

8. Год постройки _1973____________________________________________________________________________________________________

9. Год последней реконструкции _2010______________________________________________________________________________________

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 100м |
| --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Автобус, с. Первомайск |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | есть, нет |
| Регулируемые переходы | есть, нет | со звуковой сигнализацией | есть, нет |
| Нерегулируемые переходы | есть, нет |  |  |
| Внеуличные переходы | есть, нет | с пандусом | есть, нет |
|  |  | с подъемником | есть, нет |
| Тактильные указатели | есть, нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | есть, нет |
| Открытые лестницы | есть, нет | Пандусы с уклоном более 8% | есть, нет |
| Поручни на лестницах | есть, нет | Поручни на пандусах | есть, нет |

| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) |
| --- |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Условия при условной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения): |  | да |  | реконструкция |  |
|  | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м | нет | К, О | реконструкция | ≥0,9 |
|  | *Информация об объекте | наличие | нет | К, О, С, Г | создание |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг): |  |  |  |  |  |
|  | *Указатели направления движения | наличие | нет | К, Г | установка |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м | да | К | реконструкция |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м | да | К | создание |  |
|  | Тактильная полоса перед съездом | > 0,8 м | нет | С | создание |  |
|  | Тактильная полоса перед лестницей | > 0,8 м | нет | С | создание |  |
|  | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | > 0,8 м | нет | С | создание |  |
|  | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | нет | С | создание |  |
|  | *Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | нет | К, С, О |  |  |
|  | *Высота бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | нет | К, С, О | создание |  |
|  | *Места отдыха | наличие | нет | К, О | создание |  |
|  | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  |  |  | Не предусмотрена |  |
|  | Расстояние до входа в здание | < 50 м |  | К, О |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) |  | К |  |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м |  | К |  |  |
|  | Открытая лестница |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничных маршей | > 1,35 м | да | О, С | реконструкция |  |
|  | Марш лестницы между площадками | 3-12 ступеней | да | О, С | реконструкция |  |
|  | Единообразная геометрия ступеней | наличие | да | О, С | реконструкция |  |
|  | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | нет | О, С | реконструкция |  |
|  | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | нет | О, С | реконструкция |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | ремонт |  |
|  | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | ≥ 0,8 – 0,9 м | нет | С | создание |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | ремонт |  |
|  | Расстояние между поручнями | > 1,0 м | нет | О, С | реконструкция |  |
|  | *горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | нет | О, С | реконструкция |  |
|  | не травмирующие окончания | наличие | нет | О | реконструкция |  |
|  | - высота поручней | 0,9 м | нет | О | реконструкция |  |
|  | Пандус на рельефе |  |  |  |  |  |
|  | *Высота подъема одного марша | < 0,8 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | нет | К | реконструкция |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | реконструкция |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О | реконструкция |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | нет | К, О | реконструкция |  |
|  | -* горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | нет | К, О | реконструкция |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | нет | К, О | реконструкция |  |
|  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м |  | К, О | реконструкция |  |
|  | Разворотные площадки: |  | нет |  | реконструкция |  |
|  | - при въезде на пандус наверху | > 1,5 х 1,5 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 х 1,5 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | - при въезде на пандус внизу | > 1,5 х 1,5 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие | нет | К, О | реконструкция |  |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | справочно |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки без пандуса: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м | да | О, С | реконструкция |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | нет | К, О, С | реконструкция |  |
|  | *Навес | наличие | да | К, О | реконструкция |  |
|  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | нет | К, О, С | реконструкция |  |
|  | Информация об объекте | наличие | нет | Г | создание |  |
|  | Лестница наружная | наличие |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | да | О, С | ремонт |  |
|  | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | 0,6 м | нет | С | ремонт |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | нет | С | реконструкция |  |
|  | *Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | ремонт |  |
|  | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | ремонт |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | нет | О, С | реконструкция |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | нет | О, С | реконструкция |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | нет | О, С | реконструкция |  |
|  | - не травмирующие окончания поручней | наличие | нет | О, С | реконструкция |  |
|  | *Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м | наличие | нет | О, С | реконструкция |  |
|  | Пандус наружный | наличие | нет |  | создание |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | нет | К | создание |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | нет | К | создание |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м | нет | К | создание |  |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К, О | создание |  |
|  | Разворотные площадки: |  | нет |  | создание |  |
|  | - при въезде на пандус | ≥ 1,5 х 1,5 м | нет | К | создание |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 | нет | К | создание |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения | > 1,5 х 1,5 м | нет | К | создание |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | создание |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | нет | К, О | создание |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м | нет | К | создание |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О | создание |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручней | > 0,3 м | нет | К, О | создание |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | нет | К, О | создание |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | нет | К, О | создание |  |
|  | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | нет | К | установка |  |
|  | *Звуковой маяк у входа | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | да | К |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | > 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м | да | К, О |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | Каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м | да | К |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |
|  | *Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | ремонт |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | создание |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | нет | О, С | создание |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | нет | О, С | создание |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня | ≥ 0,3 м | нет | О, С | создание |  |
|  | - не травмирующее окончание | наличие | нет | О, С | создание |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  | нет |  | создание |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | нет | К | создание |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | нет | К | создание |  |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | создание |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м | нет | К | создание |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | создание |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м | нет | К | создание |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О | создание |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | нет | К | создание |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | нет | К, О | создание |  |
|  | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | нет | К | создание |  |
|  | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): |  | нет |  | создание |  |
|  | - стационарный | наличие | нет | К | создание |  |
|  | - мобильный | наличие | нет | К | создание |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | > 1,2 м | да | К | создание |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м | да | К | создание |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м | нет | К,О | установка |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | да | К, Г | установка |  |
|  | *Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | да | К, Г | установка |  |
|  | *Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | установка |  |
|  | *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | нет | Г | установка |  |
|  | *Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | Г | установка |  |
|  | *Тактильная схема | наличие | нет | С | установка |  |
|  | *Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | нет | К, О, С, Г | создание |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м | ≥ 1 на этаж | нет | О | создание |  |
|  | - для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м | > 1 на этаж | нет | К | создание |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м | нет | С | реконструкция |  |
|  | *Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | нет | С | создание |  |
|  | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) |  | нет |  | реконструкция |  |
|  | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | создание |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | нет | С | создание |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | нет | О | создание |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | нет | О | создание |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | О | создание |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  | нет |  | создание |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | нет | К | создание |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | нет | К |  |  |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | создание |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м | нет | К | создание |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | ремонт |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м | нет | К | создание |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О | создание |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |
|  | *Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м | нет | С | создание |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | нет | С | создание |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | создание |  |
|  | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | создание |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | нет | О, С | ремонт |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | нет | О, С | создание |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу | > 0,3 м | нет | О, С | создание |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | нет | О, С | создание |  |
|  | - *указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |  | нет |  | создание |  |
|  | Лифт пассажирский | наличие | нет |  | создание |  |
|  | Кабина: |  | нет |  | создание |  |
|  | - габариты (глубина х ширина) | При новом строительстве ≥ 1,5 х 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1х1,4 | нет | К | создание |  |
|  | - ширина дверного проема | при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м | нет | К | создание |  |
|  | -* Поручни | наличие | нет | О | создание |  |
|  | *Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | нет | Г, С | создание |  |
|  | *Знак доступности | наличие | нет | К | создание |  |
|  | *Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | нет | К, Г |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  | реконструкция |  |
|  | *Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > 1,2 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |
|  | Обслуживание в кабинете № |  | нет |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | *Высота порога | отсутствие | нет | К, О | реконструкция |  |
|  | *Информация тактильная | наличие | нет | С | реконструкция |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г | реконструкция |  |
|  | -* размещение на высоте | < 1,8 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | -*высота прописных букв | > 0,025 м | нет | С | реконструкция |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м | нет | О | реконструкция |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7 - 0,8 м | нет | К, О | реконструкция |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
|  | Обслуживание с перемещением № |  | нет |  | создание |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м | нет | К | создание |  |
|  | *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м | нет | К | создание |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  | нет |  | реконструкция |  |
|  | Ширина х глубина | 1,5х1,5 м | нет | К | реконструкция |  |
|  | *Место для сидения | наличие | нет | О | реконструкция |  |
|  | *Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | реконструкция |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  | нет |  | создание |  |
|  | Доля мест для колясочников | > 2 % 1% | нет | К | создание |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 1,2 м | нет | К | создание |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха | > 2 | нет | Г | создание |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К |  |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Санузел для посетителей | наличие | да | Г | ремонт |  |
|  | Санузел для инвалидов |  | нет |  | реконструкция |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | К | создание |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | ремонт |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м | нет | К, О | ремонт |  |
|  | Направление открывания дверей | наружное | нет | К | ремонт |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  | реконструкция |  |
|  | - количество кабин | > 1 шт. | нет | К, О | создание |  |
|  | - ширина дверного проема | > 0,9 м | нет | К, О | создание |  |
|  | - габариты (минимальная глубина) | > 1,8 м | нет | К, О, С | создание |  |
|  | - габариты (минимальная ширина) | ≥ 1,65 м | нет | К, О, С | создание |  |
|  | Опорные поручни | наличие | нет | К, О | реконструкция |  |
|  | в т.ч. откидные | наличие | нет | К | создание |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 × 1,2 м | нет | К | создание |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | создание |  |
|  | Раковина: |  | нет |  | реконструкция |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м | нет | К | создание |  |
|  | - *высота раковины | 0,75 – 0,85 м | нет | К, О | создание |  |
|  | - опорный поручень | наличие | нет | О | создание |  |
|  | Писсуар на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы | нет | К | создание |  |
|  | Душевые |  | нет |  | реконструкция |  |
|  | Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | ≥ 0,9 х 1,5 м | нет | К, О | создание |  |
|  | *Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | ≥ 0,48 х 0,85 м | нет | К, О | создание |  |
|  | Система тревожной сигнализации | наличие | нет | К, О, С | создание |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых |
| 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | нет | К, О, Г, С | создание |  |
|  | Надписи: | наличие | нет | К, О, Г, С | создание |  |
|  | размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м | нет | К, О, Г, С | установка |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | нет | К, О, Г, С | установка |  |
|  | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | установка |  |
|  | Указатели, пиктограммы | наличие | нет | К, О, Г, С | создание |  |
|  | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | нет | К, О, Г, С | установка |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | нет | К, О, Г, С | установка |  |
|  | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | установка |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | нет | С | создание |  |
|  | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | нет | С | установка |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С | установка |  |
|  | на кнопках управления лифта | наличие | нет | С | установка |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты тактильными клавишами | Наличие (не менее 1шт) (не менее 1 шт) | нет | Г | установка |  |
|  | Таксофон; с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К | установка |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет | Г,С | установка |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | К,С,О,Г | установка |  |
|  | *Индукционная система | наличие | нет | Г | установка |  |

Территория, входная группа, пути движения не соответствуют требованиям норматива доступности, установленными для инвалидов и других маломобильных групп населения. Создание условий по доступности отдельных зон, территорий, помещений здания для инвалидов возможно после реконструкции здания.

«Представитель рабочей групп»                                                                    Представитель организации ??

Представитель общественного объединения инвалидов                                                  _______________________________________

должность                                                                                                                                                  должность

по м.р. Похвистневский  и поселения Мочалеевка

_________________  (Калядина Т.Н.)                                                                                 _________________  (__________________)

подпись                     (фамилия, и.о.)                                                                                                                     подпись                     (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«___»______________ 20____

Приложения

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)